ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ         ГОСТ Р 55201-2012

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2013

1

ГОСТ Р 55201-2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р

1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением

«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций» (федеральный центр науки и высоких технологий)

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ))

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 «Гражданская

оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2012 г. № 1193-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно

издаваемом информщионном указателе «Национальные стандарты», а текст

изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях

«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего

стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в

информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2

ГОСТ Р 55201-2012

Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………….

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………

3 Термины и определения…………………………………………………………………...

4 Основные положения по разработке мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера…………………………………………………………………...

5 Подготовка исходных данных для разработки мероприятий по гражданской

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного  характера…………………………………………………………………..

6 Состав подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера»……………………………………………………………………………….….

6.1 Общие требования……………………………………………………………….……..

6.2 Состав текстовой части………………………………………………………….…….

6.3 Состав графической части…………………………………………………….……….

7 Требования к проектированию мероприятий по гражданской обороне, мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера. устанавливаемые организациями. осуществляющими

саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования………..

Приложение А.  (справочное) Форма запроса на выдачу исходных данных для

разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера………………………………………………...

Приложение Б.   (справочное) Форма представления исходных данных для разработки

мероприятий по гражданской обороне. мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера…………………………………………………..

Библиография………………………………………………………………………………...

3

ГОСТ Р 55201-2012

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Safety in emergencies. Procedure for the development of a list of measures for civil

defense, measures for prevention of natural and man-caused emergencies

in capital construction design

Дата введения 2013 -07 -01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения при разработке перечня

мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации на объекты

капитального строительства, а также в составе проектной документации в отношении

отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

капитального строительства.

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для использования:

- федеральными органами исполнительной власти. входящими в единую

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). и их территориальными органами:

Издание официальное

1

ГОСТ Р 55201-2012

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного

самоуправления:

- научно-исследовательскими, проектными, строительными и монтажными

организациями всех форм собственности, осуществляющими проектирование,

строительство, монтаж и капитальный ремонт объектов использования атомной энергии (в

том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных

веществ), опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных,

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссыпки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 1.4-2006 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.

Общие положения

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих

воздействий

ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники

Техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров

ГОСТ Р 22.0.10-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на

карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения

2

ГОСТ Р 55201-2012

ГОСТ Р 22.1.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и

прогнозирование. Основные положения

ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования

ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения.    Основные положения

ГОСТ Р 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

ГОСТ Р 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

ГОСТ Р 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки

Примечания:

1. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверите действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2. Термины, содержащиеся в указанных стандартах, подлежат применению только в том случае, если они не противоречат аналогичным терминам, содержащимся в настоящем стандарте.

3

ГОСТ Р 55201-2012

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по (1) – (5), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аварийно химически опасное вещество: Опасное химическое вещество,

применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе)

которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм

концентрациях (токсодозах).

3.2 анализ риска чрезвычайной ситуации: Систематическое использование

информации для определения источников и количественной оценки риска чрезвычайной

ситуации.

3.3 дежурный персонал: Лица (рабочие и служащие), находящиеся на дежурстве в

смене объектов производственного и непроизводственного назначений (за исключением

линейных объектов), обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по

гражданской обороне, а также объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

3.4 линейный персонал: Лица (рабочие и служащие), обслуживающие линии

электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии, иные подобные сооружения и объекты капитального строительства, обеспечивающие жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, а также объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

3.5 защитное сооружение гражданской обороны: Сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.

3.6 зона возможного затопления; Территория, которая может быть покрыта водой в период полноводья, паводков, а также в результате повреждения или разрушения  гидротехнических сооружений.

3.7 зона возможного катастрофического затопления: Зона возможного

затопления, в которой ожидаются или вероятны гибель людей, повреждение или уничтожение имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

3.8 зона возможного образования: завалов: Часть территории зоны   возможных разрушений, включающая участки расположения зданий, строений и сооружении с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

3.9 зона возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения): Часть территории зоны возможного радиоактивного загрязнения, в пределах которой возможно превышение установленного законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности верхнего критического значения доз облучения населения.

4

ГОСТ Р 55201-2012

3.10 зона возможного радиоактивного загрязнения (заражения): Территория или акватория, на которой возможно загрязнение объектов защиты радиоактивными веществами, приводящее к превышению установленных законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности пределов доз облучения населения.

3.11 зона возможных разрушений: Территория, на которой возможно возникновение

избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, равного не менее 10 кПа (0,1кгс/см2).вызывающего разрушение зданий, строений, сооружений и коммуникаций.

3.12 зона возможных сильных разрушении; Часть территории зоны возможные разрушений, на которой возможно возникновение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, равного не менее 30 кПа (0,3 кгс/см2).

3.13 зона возможных слабых разрушении: Территория, заключенная между границами зоны возможных сильных разрушений и зоны возможных разрушений.

3.14 зона возможного химического заражения: Территория, в пределах которой в результате повреждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварийно химически опасными веществам! возможно распространение этих веществ в концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.

3.15 зона световой маскировки: Территория между государственной границей и рубежом, расположенным на удалении до 600 км от государственной границы.

3.16 источник чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление, авария или опаснее техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла ил и может возникнуть чрезвычайная ситуация.

3.17 мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера: Совокупность проектных решений и организационных мероприятий, реализуемых при строительстве и направленных на подготовку к защите и защиту населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.18 наибольшая работающая смена: Максимальная по численности работающая смена организации, продолжающая свою деятельность в военное время.

3.19 опасные техногенные происшествия: Аварии в здании, сооружениях как производственного, так и непроизводственного назначения или на транспорте, пожары, взрывы, высвобождение различных видов энергии и/или выбросы в окружающую среду радиоактивных веществ, материалов или опасных химических веществ.

5

ГОСТ Р 55201-2012

3.20 опасное химическое вещество: Химическое вещество, прямое или

опосредованное, воздействие которого на человека может вызывать острые и хронические

заболевания людей или их гибель.

3.21 организация, отнесенные к категориям по гражданской обороне: Организации, имеющие мобилизационное задание (заказ) и/или представляющие высокую степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и/или представляющие уникальную культурную ценность, а также иные организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

3.22 оценка риска чрезвычайной ситуации: Общий процесс идентификации

(выявления), анализа и оценивания риска чрезвычайной ситуации.

3.23 поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации техногенного

характера (поражающий фактор чрезвычайной ситуации техногенного характера):

Составляющая опасного техногенного происшествия, характеризуемая физическими и

химическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются

соответствующими параметрами.

3.24 поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации природного

характера (поражающий фактор чрезвычайной ситуации природного характера):

Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

3.25 поражающие факторы современных средств поражения: Явления и процессы, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий и оказывающие негативное влияние на жизнь и здоровье граждан, имущество физических и юридических лиц, государственное и муниципальное имущество.

3.26 потенциально опасные объекты: Совокупность зданий, строений, сооружений, машин, оборудования и технических средств, расположенных на определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации объектах использования атомной энергии (в том числе ядерных установках, пунктах хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов), опасных производственных, особо опасных, технически сложных, уникальных объектах и гидротехнических сооружениях, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям.

3.27 риск чрезвычайной ситуации: Сочетание вероятности возникновения

чрезвычайной ситуации и ее последствий.

3.28 система оповещения: Организационно-техническое объединение сил, средств

связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения.

6

ГОСТ Р 55201-2012

3.29 структурированная система мониторинга н управления инженерными

системами зданий и сооружении; СМИС: Построенная на базе программно-технических

средств система, предназначенная для осуществления на потенциально опасных объектах

мониторинга систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий и сооружений, технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, передачи информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций по каналам связи в дежурно-диспетчерские службы потенциально опасных объектов, а также в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальные образований.

3.30 средство индивидуальной защиты: Средство. предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на одного человека.

3.31 ущерб от чрезвычайной ситуации: Абсолютный размер вреда жизни или

здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

3.32 эвакуация населения (персонала проектируемого объекта): Комплекс

мероприятий по организованному выводу (вывозу) населения (персонала проектируемого

объекта) из зон чрезвычайных ситуаций или возможных зон чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характерен размещению его в безопасных районах (местах).

4 Основные положения по разработке мероприятий по гражданской обороне,

мероприятии по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

4.1 Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС)

разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального

строительств а. а также при подготовке проектной документации в отношении отдельны-: этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).

4.2 При подготовке проектной документации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности мероприятия ГОЧС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101 оформляют отдельным подразделом «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ПМ ГОЧС). входящим в состав раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными закончи».

7

ГОСТ Р 55201-2012

Примечание - Подраздел ПМ ГОЧС разрабатывается также при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, не попадающее под категорию объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо опасных. технически сложных, уникальных объездов, объектов обороны к безопасности, но для которых федеральными законами, нормативными правовыми

актам Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации установлены требования в области гражданской обороны и защиты населения и территории oт чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

4.3 Критерии отнесения проектируемых объектов к объектам использования атомной

энергии, опасным производственным объектам, особо опасным, технически сложным,

уникальным объектам, объектам обороны и безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации.

4.4 Подготовка подраздела «ПМ ГОЧС» осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4.5 Реализация проектных решений, содержащихся в подразделе «ПМ ГОЧС»

осуществляется путем их учета при разработке рабочей документации (на следующей стадии проектирования) и в процессе строительства,

4.6 Если для разработки подраздела «ПМ ГОЧС» недостаточно требований по

надежности и безопасности, предусмотрено отступление от требований, установленные

нормативными техническими документами в области гражданской обороны и защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, или если такие требования не установлены, то разработке подраздела «ПМ ГОЧС» предшествует разработка специальных технических условий в порядке, установленном федеральным законодательством

4.7 Привлекаемая к разработке подраздела «ПМ ГОЧС» организация должна иметь

свидетельство о допуске к работаем, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства, выданное в порядке, установленном законодательством о

градостроительной деятельности, организацией, осуществляющей саморегулирование в

области архитектурно-строительного проектирования. Указанное свидетельство должно

содержать сведения о допуске организации-разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» к разработке мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.8 Мероприятия ГОЧС. изложенные в подразделе «ПМ ГОЧС», должны соответствовать исходным данным (техническим условиям) для разработки мероприятий ГОЧС в составе проектной документации объекта капитального строительства, выдаваемым уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской

Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, —

территориальным органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской

Федерации.

8

ГОСТ Р 55201-2012

4.9 При отсутствии или неполном представлении необходимых сведений для разработки

подраздела «ПМ ГОЧС» проектная организация, разрабатывающая подраздел «ПМ ГОЧС».

руководствуется требованиями законодательных и нормативных правовых актов Российской

Федерации, результатами инженерных изысканий и прочими документами, учтенными при

разработке проектной документации на проектируемый объект без согласования с органом,

которым выданы исходные данные (технические условия) для проектирования мероприятий

ГОЧС.

4.10 Подраздел «ПМ ГОЧС» оформляется в соответствии с требованиями нормативных

правовых актов Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а при их

отсутствии - в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

4.11 Подраздел «ПМ ГОЧС» подлежит государств иной экспертизе, осуществляемой в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности и

техническом регулировании.

5 Подготовка исходных данных для разработки мероприятий по гражданской

обороне, мероприятии по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1 Заказчик проектной документации или лицо, осуществляющие ее подготовку,

должны осуществлять сбор исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС.

5.2 По запросу (заявлению) заказчика проектной документации или проектной

организации, уполномоченной заказчиком, уполномоченный орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации — территориальный орган МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации осуществляют подготовку и выдачу исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС с целью их последующего учета в составе подраздела «ПМ ГОЧС».

5.3 Форма запроса (заявления) на выдачу исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС приведена в приложении А.

5.4 Форма представления исходных данных дня разработки мероприятий ГОЧС

приведена в приложении Б.

6 Состав подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного

характера»

6.1 Общие требования

6.1.1 Подраздел «ПМ ГОЧС" оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р

21.1101; он включает в себя текстовые и графические материалы, оформляемые в следующей последовательности:

9

ГОСТ Р 55201-2012

- обложка:

- титульный лист;

- содержание подраздела «ПМГОЧС»:

- состав проектной документации:

-текстовая часть;

- графическая часть.

6.1.2 В текстовую часть следует включать общие сведения об объекте капитального

строительства (объеме и содержании мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства), описание принятых технических и иных решений, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пояснения, ссылки на нормативные и/или технические документы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, используемые при подготовке подраздела «ПМ ГОЧС», и результаты

расчетов, обосновывающие принятые решения. По проектным решениям, изложенным в других разделах проектной документации и содержащим мероприятия ГОЧС. приводятся только сведения и общие описания указанных решений с обязательной ссыпкой на раздел проектной документации, в котором имеется необходимая информация.

6.1.3 Графическую часть следует выполнять в виде чертежей, схем, титанов и других

документов в графической форме, отображающих предусмотренные проектной документацией

мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

6.1.4 В случаях, предусмотренных для проектируемых объектов федеральными

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и

соответствующего субъекта Российской Федерации, в состав мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер а включают:

а) технические решения в отношении локальных систем оповещения в районах

размещения потенциально опасных объектов с их обоснованиями и характеристиками;

б) проектные решения в отношении строящихся защитных сооружений гражданской

обороны;

в) мероприятия по приспособлению зданий (сооружений), подземных горных выработок, линий метрополитенов и иных подземных пространств для их использования в качестве защитных сооружений гражданской обороны:

г) мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для

санитаркой обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки техники:

10

ГОСТ Р 55201-2012

д) мероприятия по созданию и обеспечению функционирования структурированных

систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружении с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций.

6.1.5 Технические и проектные решения, указанные в перечислении а) 6.1.4.

разрабатывают и оформляют в соответствии с требованиями к составу и содержанию разделов проектной документации, определяемыми Правительством Российской Федерации.

6.1.6 Мероприятия, указанные в перечислениях б) - д) 6.1.4 включают в подраздел «ПМ ГОЧС» отдельными его частями, разделенными, при необходимости, на книги (указывает Заказчик в Задании на проектирование или дополнении к нему).

Нормы и правила разработки указанных мероприятий — согласно иным документам по стандартизации.

6.2 Состав текстовой части

6.2.1 В текстовой части подраздела «ПМГОЧС» следует приводить:

а) список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС » с указанием сведений об их аттестации на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

б) заверение проектной организации о том что проектная документация разработана в

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент). техническими регламентами, в т. ч устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий:

в) общие положения, включающие:

1) данные об организации разработчике подраздела «ПМ ГОЧС»,

2) сведения о наличии у организации — разработчика подраздела «ПМ ГОЧС»

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, осуществляющей

саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования. и

подтверждающего допуск организации — разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» к выполнению таких видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, как разработка мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3) исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС.

4) краткую характеристику проектируемого объекта, его месторасположения и

основных технологических процессов,

5) сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и

санитарно-защитных зон проектируемого объекта;

11

ГОСТ Р 55201-2012

г) перечень мероприятий по гражданской обороне:

д) перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

е) перечень используемых сокращений и обозначений:

ж) перечень федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации

и соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных при разработке мероприятий

ГОЧС:

и) приложения.

.

6.2.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне должен включать в себя:

- сведения об отнесении проектируемого объект а к категории по гражданской о бороне:

- сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по

гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне:

- сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться

проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т. ч. Зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки:

- сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное

Время или прекращении, или перенос деятельности объекта в другое место, а также о

перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции:

- сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в

военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого

объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время:

- сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений)

требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по гражданской обороне:

- решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам

оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или

вследствие этих действии:

- мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта:

- проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и

их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований

ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 (6);

12

ГОСТ Р 55201-2012

- обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого

объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению):

- проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических

процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения:

-мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения:

- мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для

санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники:

- мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на

территории проектируемого объекта;

- мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных

сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СНиП 11-11 (7), СНиП 2.01.54 (8). СП 32-106 (9)|.

Примечания

1 - Укрытию в убежищах подлежат:

- работники наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность период мобилизации и военное время, а также работники работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов,

отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне:

-работники атомных станций и организаций обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих станций:

-нетранспортабельные больные, находящиеся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающий их медицинский персонал:

-трудоспособное население городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне.

2- Укрытию в противорадиационных укрытиях подлежат:

-работники организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации в военное время:

-население городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также население, эвакуируемое из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особей важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления:

-решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты;

13

ГОСТ Р 55201-2012

- мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в

безопасные районы.

6.2.3 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должен включать в себя следующие сведения и мероприятия, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.3.03:

-перечень и характеристики производств (технологического оборудования)

проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами;

- сведения об объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте.

-Примечание - Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуации техногенного характера следует ПРИНИМАТЬ В соответствии с ГОСТ Р 22.0.07;

- сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты

оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте;

- результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами;

- сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов

и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта.

Примечание-Анализ риска чрезвычайных ситуаций следует осуществлял в проектной

документации:

-ядерных установок:

- гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений:

-опасных производственных объектов, на которых получают, используют. перерабатывают, образуют, хранят, транспортируют, уничтожают опасные вещества, указанные в приложении I к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (10), в количествах, превышающих указанные в приложении 2 к Федеральному закону (10). Исключением являются газораспределительные системы, на которых

используют, хранят, транспортируют природный газ под давлением до 1.2 МПа включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1.6 МПа включительно:

14

ГОСТ Р 55201-2012

- мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на

проектируемом объекте;

- предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю радиационной,

химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций: обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами: мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно- технического обеспечения, строительные конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений:

Примечание - Мероприятия по мониторингу н прогнозированию чрезвычайных ситуаций следует разрабатывать в соответствии с требованиями ГОСТР 22.1.01 и ГОСТ Р 22.1.12:

- мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах:

- предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной защите

проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с требованиями СНиП 22-01 (11), СНиП 23-01 (12), СНиП 2.06.15 (13), СНиП 22-02 (14), СНиП 11-7 (15), СНиП 2.01.09 (16).

Примечание - Поражающие факторы источники чрезвычайных ситуаций природного характера

согласно ГОСТ Р 22.0.06:

- решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальные средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий:

- предусмотренные проектной документацией технические решения по системам

оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов):

- мероприятия по обеспечению против о аварийной устойчивости пунктов и систем

управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуаций и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТР 53111:

- мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого

объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.2.4 В приложениях к текстовой части должны быть представлены:

-копия перечня исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС, выданного

уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (территориальным органом МЧС России по субъекту Российской Федерации);

15

ГОСТ Р 55201-2012

- копия свидетельства о допуске организации — разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» к разработке мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- копия паспорта, имеющегося на объекте защитного сооружения гражданской обороны (при наличии такового):

- копия акта проверки содержания и использования защитного сооружения ГО (при

наличии такового);

- копия акта проверки готовности объекта коммунально-бытового назначения для

санитарной обработки людей и/или обеззараживания одежды, и/или специальной обработки техники (при наличии).

6.3 Состав графической части

6.3.1 В графическую часть подраздела «ПМ ГОЧС» следует включать следующие

графические материалы, оформленные с учетом требований ГОСТ Р 22.0.10:

- ситуационный план района строительства с указанием границ зон возможной

опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51 (17), в которых может оказаться проектируемый объект приведении военных действий или вследствие этих действий;

- схему планировочной организации (ситуационный план) земельного участка,

предоставленного для размещения проектируемого объекта, с указанием границы проектной застройки, характеристик зон воздействия поражающих факторов возможных аварий на проектируемом объекте, количества людей, попадающих в зоны поражения при наиболее опасных сценариях чрезвычайных ситуаций, а также с маршрутов эвакуации населения (персонала проектируемого объекта), ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта;

- ситуационный план (карту- схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта (границы проектной застройки), характеристик зон воздействия на проектируемый объект поражающих факторов возможных аварий на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах, количества людей, попадающих в зоны поражения, по каждому сценарию чрезвычайных ситуаций, а также с маршрутов эвакуации населения (персонала проектируемого объекта), ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта;

- схему эвакуации персонала (населения) из мест массового пребывания людей в зданиях (сооружениях) проектируемого объекта:

- схемы размещения, структурные и функциональные схемы объектовых и локальных

систем оповещения, систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций с необходимыми пояснениями (при необходимости);

- другие графические материалы, отражающие принятые в проектной документации

проектные решения по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

16

ГОСТ Р 55201-2012

6.3.2 Масштабы чертежей, включаемых в графическую часть, согласно                 ГОСТ Р 21.1101.

7 Требования к проектированию мероприятий но гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устанавливаемые организациями, осуществляющими саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования

7.1 Организации, осуществляющие саморегулирование в области архитектурно-

строительного проектирования (саморегулируемые организации), для целей применения настоящего стандарта в организациях, разрабатывающих подразделы «ПМ ГОЧС», могут разрабатывать стандарты саморегулируемых организаций.

7.2 Объектами стандартизации саморегулируемых организаций в области проектирования мероприятий ГОЧС могут быть:

- методы и методики проектирования мероприятий ГОЧС;

- процессы, связанные с разработкой подраздела «ПМ ГОЧС» в составе проектной

документации,

7.3 Стандарты саморегулируемых организаций следует разрабатывать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.4.

7.4 Стандарты саморегулируемых организаций в области проектирования мероприятий ГОЧС допускается предоставлять для экспертизы в технический комитет по стандартизации ТК

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

17

ГОСТ Р 55201-2012

Приложение А

(справочное)

Форма запроса на выдачу исходных данных для разработки мероприятий по гражданской

обороне,  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  природного и

техногенного характера

От Кого:                                                                     Кому:

Наименование организации                      Наименование уполномоченного органа

заказчика или проектной организации,                   исполнительной власти субъекта

уполномоченной заказчиком                                    Российской Федерации

(территориального органа МЧС России

по субъекту Российской Федерации)

«_____»___________ ___г.№___

дата и исходящий номер запроса,

заполняется заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ

1 Прошу предоставить государственную услугу и выдать исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации на строительств о/реконструкцию/капитальный ремонт (нужное заполнить) объекта капитального строительства 1)_________________________________________________________________________ по адресу 2)_____________________________________________________________________________ 2 Основание для проектирования и строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства________________________________________________________

18

ГОСТ Р 55201-2012

| 3 Основные показатели объекта капитального строительства |
| --- |
| Наименование показателя Высота Этажность 3): -надземная -подземная Заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли Протяженность 4) Расчетная длина -пролетов -консолей Общая численность (штат) работников, обслуживающего персонала Максимальное расчетное количество людей, одновременно находящихся в помещениях (залах) объекта 5) Численность работников наибольшей работающей смены, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время 6) (дополнительные показатели) | Единица измерения | По проекту |
|  | м |  |
|  | Количество этажей (количество уровней) |  |
|  | м |  |
|  | м |  |
|  | м |  |
|  | Чел. |  |
|  | Чел. |  |
|  | Чел. |  |
| 4 Сведения о заявителе-застройщике: 4.1 О физическом лице: Фамилия, имя, отчество 7)_________________________________________________________________________________________ Вид документа, удостоверяющий личность,________________________ серия________________ №_________, дата выдачи «___»_________ ____ г., кем выдан документ, удостоверяющий личность________________________________________________________________________ ИНН__________________________________________________________________________________ Номер контактного телефона ____________________________________________________________ Адрес места жительства 8)________________________________________________________________________________________ E-mail 9)_____________________________________________________________________________________________________________ |

19

ГОСТ Р 55201-2012

4.2 О юридическом лице: Наименование 10 )___________________________________________________________________________________________________ Должность, фамилия, имя, отчество руководителя________________________________________ ИНН/ОГРН _____________________________________________________________________ Номер контактного телефона ________________________________________________________ Адрес (местонахождения) 11 ), ________________________________________________________ E-mail 9) ______________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о представителе заявителя: 12 ) Фамилия, имя, отчество 13 )__________________________________________________________ Вид документа, удостоверяющий личность,________________________ серия_________________ №_________, дата выдачи «___»_________ ____ г., кем выдан документ, удостоверяющий личность_________________________________________________________________________ Номер контактного телефона ________________________________________________________ Адрес места жительства 8)_________________________________________________________________________________________ Полномочия представителя подтверждены 14 ) ___________________________________________ Адрес места жительства 8)_________________________________________________________________________________________

6. Документы прилагаемые к заявлению 15): 1 - копия задания на проектирование: 2 - схема земельного участка размещения (планируемого размещения) объекта капитального строительства.

20

ГОСТ Р 55201-2012

7. Форма и способ получения результата государственной услуги 16) На бумажном носителе - приличном обращении заявителя/представителя (нужное заполнить) На бумажном носителе - почтовым отправлением по адресу заявителя/представителя (нужное заполнить), указанному в заявлении В электронном виде - по электронной почте на адрес заявителя/представителя (нужное заполнить), указанный в заявлении В электронном виде - на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) субъекта Российской Федерации

Подпись 17) _______________________ _________________________ ________________________________________________ должность личная подпись расшифровка подписи дата «___» _____________ ___ г.

(отметка о приеме заявления) 18) - дата регистрации заявления: - регистрационный номер заявления: - должность, подпись, инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление

21

ГОСТ Р 55201-2012

1) Указывается наименование здания, строения, сооружения, объекта незавершенного

строительства (если имеется), в том числе в проектных или правоустанавливающих

документах. При отсутствии наименования указывается обобщенное наименование

соответствующего вида объектов, например йотой дом, гараж, объект незавершенного

строительств а, линейно-кабельное сооружение связи ит. п.

2) Указывается официально присвоенный (почтовый) адрес. При заполнении строки «по

адресу» указывается также наименование субъекта Российской Федерации, наименование и тип населенного пункта (город, поселок), наименование и тип улицы (проспект, переулок, проезд и т. д.), номер дома, строение (корпус).

В случае отсутствия официально присвоенного адреса указывается строительный адрес,

присвоенный объекту капитального строительства на время строительства или адресный

ориентир, позволяющий точно определить местоположение объекта капитального

строительства.

3)Указывается количество этажей надземной части здания юти сооружения, отдельно в

строке «подземная» указывается количество подземных этажей и количество уровней при

наличии этажности у здания юти сооружения).

При переменной этажности количество этажей указывается через тире.

4) Указывается для линейных сооружений.

5) Указывается для зрелищных, спортивных сооружений, многофункциональных

офисных и торгово-развлекательных комплексов, объектов здравоохранения, гостиниц.

6) Указывается для организаций (предприятий, учреждений), отнесенных в

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, продолжающих свою

деятельность в военное время.

7) Указываются фамилия, имя. отчество физического лица в соответствии с документом,

удостоверяющим личность, в именительном падеж е. без сокращений.

8) Указывается адрес — наименование субъекта Российской Федерации, района.

города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, почтовый индекс, по

которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в установленном порядке.

При направлении запроса почтовым отправлением или указании на получение результата

государственной услуги по почте указание почтового адреса обязательно.

9) При направлении запроса в электронной форме или указании на получение результата

государственной услуги в виде электронного документа указание адреса электронной почты

обязательно.

10) Указывает.;, л полное наименование организации в соответствии с учредительными

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках — краткое

наименование.

11) Указывается почтовый адрес, отражающий местонахождение юридического лица,

закрепленного в его учредительных документах. При направлении запроса почтовым

отправлением или указании на получение результата государственной услуги по почте указание почтового адреса обязательно.

22

ГОСТ Р 55201-2012

12) Заполняется в случае подачи лицом имеющим право на получение результата

государственной услуги, заявления через представителя заявителя (доверенного лица).

13) Указываются фамилия, имя. отчество представителя заявителя (доверенного лица) в

соответствии с документом, удостоверяющим личность, в именительном падеже, без

сокращений. В случае подачи запроса представителем (доверенным лицом) юридического лица указывается также должность представителя (доверенного лица).

14) Указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия

представителя (доверенного лица) заявителя.

15) Указывается наименование каждого из обязательных документов: количество экземпляров (подлинных экземпляров и их копий): количество листов в каждом экземпляре документа.

16) Отмечается символом «V» напротив выбранной формы и способа получения

результата государственной услуги.

17) Подпись включает в себя личную подпись заявителя, расшифровку личной подписи в

виде инициалов и фамилии, а также дату подписания заявления. Подпись на заявлении должна быть собственноручной. Если заявителем является юридическое лицо, то от его имени заявление подписывает лицо, уполномоченное на это учредительными документами

юридического лица, с указанием должности этого лица.

18) Заполняется должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации (территориального органа МЧС России по субъекту

Российской Федерации), ответственным за прием документов.

Примечания

1 Заявление составляется в единственном экземпляре подлинное в отношении одного объекта капитального строительства.

2 Заявление на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. Заявление заполняется от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом. Если один m разделов (4. 5 или 6) заявления не подлежит заполнению, из формы заявления исключается, кроме раздела 16 "Заявление принято". Если какой либо пункт раздела заявления не заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.

3 Для юридических лиц допускается оформление заявлений на бланке юридического лица застройщика с отражением всех предусмотренных реквизитов.

4 В любом случае, прежде чем составить заявление, рекомендуется обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (территориальный орган МЧС России по субъекту Российской Федерации! и воспользоваться актуализированной на момент подачи запроса формой заявления.

23

ГОСТ Р 55201-2012

Приложение Б

(справочное)

Форма представления исходных данных для разработки мероприятий по гражданской

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуации природного и техногенного характера

От кого:                                                                                       Кому:

Наименование уполномоченного органа                                          Наименование организации

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации                                                                        заказчика

(территориального органа МЧС России по

субъекту Российской Федерации)

______________№____________________

На №_______________ от______________

В соответствии с запросом сообщаем исходные данные, подлежащие учету при

разработке мероприятий по гражданской обороны, мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной

документации объекта капитального строительства

наименование объекта капитального строительства

по адресу

почтовый или строительный адрес

24

ГОСТ Р 55201-2012

1 Краткая характеристика объекта капитального строительства.

2 Исходные данные о состоянии потенциальной опасности объекта капитального

строительства.

3 Исходные данные о потенциальной опасности территории, на которой намечается

строительство.

4 Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне.

5 Исходные данные для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.

6 Дополнительные сведения для разработки мероприятий по гражданской обороне,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

7 Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов,

рекомендуемых для использования.

_____________________               __________________                 _________________________

наименование должности	       личная подпись	       расшифровка подписи

Примечания

1 Документ составляется на бланке уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (территориального органа МЧС России по субъекту Российской Федерации) по установленной форме.

Подлинник составленного документа выдается (направляется) заявителю, копия остается на хранении в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации территориального органа МЧС России по субъекту Российской Федерации).

2 Документ подписывается руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (территориального органа МЧС России по субъекту Российской Федерации) (лицом, исполняющим его обязанности) или его заместителем в соответствии с распределением обязанностей.

25

ГОСТ Р 55201-2012

Библиография

| 1) | Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| 2) | Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ | 0 гражданской обороне |
| 3) | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ | 0 защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 4) | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| 5) | Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| 6) | ВСН ВК4-90 | Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях |
| 7) | СНиП II-11-77* | Защитные сооружения гражданской обороны |
| 8) | СНиП 2.01. 54-84 | Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках |
| 9) | СП 32-106-004 | Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства |
| 10) | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ | 0 промышленной безопасности опасных производственных объектов |
| 11) | СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий |
| 12) | СНиП 23-01-99* | Строительная климатология |
| 13) | СНиП 2.06.15-85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления |
| 14) | СНиП 22-02-2003 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения |
| 15) | СНиП II-7-81* | Строительство в сейсмических районах |
| 16) | СНиП 101.09-91 | Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах |
| 17) | СНиП 2.01.51-90 | Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны |

26

ГОСТ Р 55201-2012

УДК 658.382.3:006.354                                         ОКС 13.200                                                   ТОО

Ключевые слова: гражданская оборона. чрезвычайная ситуация, предупреждение

чрезвычайных ситуации

Начальник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

___________________В А . Акимов

Разработчики:

_______________ И .В. Сосунов

______________М.С. Бабусенко

27